## Sheet2
茂名市电白区人民医院新增医用耗材项目内容及需求
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 用途及要求
1 | 检验科 | 层粘连蛋白 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
2 | 检验科 | Ⅳ型胶原 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
3 | 检验科 | Ⅲ型前胶原N端肽 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
4 | 检验科 | 一次性使用末梢采血管 | 供临床采集人体末梢血样用。
5 | 检验科 | 核酸提取或纯化剂 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用。
6 | 检验科 | 甲状旁腺激素 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
7 | 检验科 | 2019n-CoV核酸非定值质控品 | 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。
8 | 检验科 | 促甲状腺激素定量 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
9 | 检验科 | ABO血型反定型，不规则抗体筛查质控品 | 用于ABO、RhD血型定型实验，不规则抗体筛查实验的室内质量控制。
10 | 检验科 | 凝血五项非定值质控品 | 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。
11 | 检验科 | 游离甲状腺素定量 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
12 | 检验科 | 血液学无分类x非定值质控品 | 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。
13 | 检验科 | 三碘甲状腺原氨酸 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
14 | 检验科 | 复合免疫分析非定值质控品 | 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。
15 | 检验科 | 特定蛋白液体非定值质控品 | 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。
16 | 检验科 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
17 | 检验科 | 糖类抗原CA50 | 电化学发光法，能在罗氏E601化学发光仪上配套使用。
18 | 检验科 | 糖类抗原CA242 | 电化学发光法，能在罗氏E601化学发光仪上配套使用。
19 | 检验科 | 清洗液 | 在Auto2000化学发光仪上配套使用。
20 | 检验科 | 系统清洗液 | 能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
21 | 检验科 | 甲状腺球蛋白 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
22 | 检验科 | EB病毒壳抗原VCA-IgA | 酶联免疫法。
23 | 检验科 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
24 | 检验科 | 降钙素原 | 化学发光法，能在Auto2000化学发光仪上配套使用。
25 | 妇科门诊 | 一次性使用治疗头套 | 适应用于妇科外阴白色病变、宫颈炎、尖锐湿疣等适应症的无创治疗。技术要求：适配重庆海扶超声波妇科治疗仪专用耗材。
26 | 普外科二区 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 用于肿瘤术后化疗病人，优化治疗方案，减轻医务人员 工作负荷。
27 | 普外科二区 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 乳腺肿物微创切除，小切口，用于有需求的乳腺肿物患者。
28 | 全科医学科 | 加温呼吸管路一次性 | 用于有自主呼吸的患者，通过提供高流量，精确氧浓度，加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗，包括人工气道的病人。
29 | 普外科一区 | TiNi环抱式接骨器 | 用于胸腔镜下肋骨骨折内固定术，该产品生物容性良好。
30 | 普外科一区 | 连发钛夹 | 胃肠和肝脏肿瘤相关手术需要使用合适型号结扎夹 结扎较多血管及其分支，连发钛夹可以快速便捷结扎，无需重复上夹，非常适合胃肠和肝脏肿瘤切除手术中小血管及其分支的结扎，提升手术的安全性和效率。
31 | 眼耳鼻咽喉科 | 高渗海水鼻腔喷雾器 | 可用于急慢性鼻炎、进敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎 等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，具有抗炎消炎作用，改善鼻黏膜纤毛功能。
32 | 介入室 | 无菌一次性微波消融针 | 用于实体肿瘤的消融治疗，要求无菌一次性使用
33 | 泌尿外科 | 无创皮肤吻合器 | 能减少常规针线缝合时带来的创伤，促进伤口完美愈合，降低感染风险。
34 | 老年医学科 | 持续葡萄糖监测系统 | 该产品由一次性葡萄糖探头，葡萄糖信号发射器，葡萄糖信号接收器，血糖管理应用软件及配套配件，能够实时查看患者全面的血糖信息，及时发现高低血糖，提供报告图谱。
35 | 普外科一区 | 复合微孔多聚糖止血粉 | 该产品用于术中止血和减少术后渗血，吸收时间更快，能快速安全降解。
36 | 骨外科一区 | 齿状臂记忆环抱内固定器 | 该产品独特记忆功能，向骨折断端提供持续轴向自加压（使骨折断端有良好的解剖复位），记忆合金材料特殊性，加压力量伴随患者愈合的全部过程，立体固定，实现整体效应（多重力线更稳定，使患骨更具抗旋性），弹性固定、有效预防骨不连，快速愈合。创伤骨折中多采用克氏针临时固定，克氏针配合钢板使用或克氏针单独使用时，克氏针对骨折断端固定强度不高、不能很好对骨折断端提供持续加压复位力量，且如果遇到粉碎性骨折克氏针复位时会影响钢板放置位置，记忆合金骑缝钉产品可规避此类风险。
37 | 骨外科一区 | 金属缆索内固定系统 | 金属缆索内固定系统适用于骨科外伤及修复、骨折固定、脱位及其他骨溶合手术的辅助应用，有助于患者尽快恢复伤处，适用于四肢骨折捆扎内固定
38 | 检验科 | 尿液分析用层流液 | 尿液标本有形成分分析检测
39 | 检验科 | 尿有形成分分析仪应用试剂-稀释液 | 高浓度尿液标本稀释，便于上机操作检验
40 | 检验科 | 全自动尿液分析系统清洗液II | 清洗全自动尿液分析系统仪器管路
41 | 检验科 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 清洗全自动尿液分析系统仪器流动池
42 | 检验科 | 有形成分分析聚焦液 | 全自动尿液分析系统仪器聚焦
43 | 检验科 | 尿液分析试纸条 | 尿液标本干化学结果检测
44 | 检验科 | 23种分型人乳头状瘤病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 其高危型别持续感染是导致宫颈癌及其病变的主要病因，低危型 HPV 主要诱发外生殖器和皮肤的 CA 以及低度外阴、宫颈上皮内瘤变及其他部位的。因此，HPV的多分型检测对宫颈癌早期筛查及疣类病变和低度上皮内瘤变等辅助诊断有着重要的临床意义。通过开展本项目，检测是否感染，评估宫颈及其他部位病变风险，指导临床分流及诊疗。
45 | 检验科 | EB病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光 探针法) | EBV是传染性单核细胞增多症、慢性活动性EBV感染的病原体、并且与儿童淋巴瘤、鼻咽癌的发生有密切联系。
46 | 检验科 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光 探针法) | 有效开展结核人员的建档跟踪，显著降低了地区肺结核发病率，有效控制结核病蔓延，达到早诊断、早治疗目的。
47 | 检验科 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探 针法） | 解脲脲原体是引起非淋菌性尿道炎的常见病原体，与其它病原体联合感染还会导致不孕不育，自发性流产，早产/低体重儿等。
48 | 检验科 | 淋球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探 针法) | 用于女性：宫颈炎，盆腔炎，不孕不育，自发性流产，早产/低体重儿，男性前列腺炎，附睾炎等。
49 | 检验科 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧 光探针法) | 用于检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。检测结果可用于呼吸道病原体感染的辅助诊断，为呼吸道病原体感染提供分子诊断依据。利用对待测病原体核酸保守区设计的特异性引物、特异荧光探针等在荧光定量PCR仪上，应用多重实时荧光定量PCR检测技术，通过荧光信号的变化实现对样本中的呼吸道病原体核酸的快速检测。
50 | 检验科 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探 针法) | 用于女性：宫颈炎，盆腔炎，不孕不育，自发性流产，早产/低体重儿，非淋菌性尿道炎；男性：非淋菌性尿道炎，前列腺炎，附睾炎等。
51 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧 光探针法) | 乙型肝炎抗病毒治疗的首要目的就是将病毒核酸载量降低并长期抑制在尽可能低的状态。所以，临床对准确而敏感地监测患者体内乙型肝炎病毒核酸载量的动态变化的检测有迫切需求。独特的核酸释放技术，在常温下快速裂解病原体，无需煮沸、离心和换管，通过简单的操作即可实现样本核酸的快速提取和纯化。全程内标参与反应，覆盖基因型广，抗干扰能力强，且能实现自动化提取。配以高效的扩增反应体系，实现准确、快速的诊断。