## 第一批
茂名市电白区人民医院新增医用耗材项目内容及需求
序号 | 产品名称 | 用途及要求
1 | 壳聚糖宫颈膜 | 治疗慢性宫颈炎
2 | 医用粘合剂 | 1.可视性伤口便于观察，免换药、减少医护人员负担；2.防水透气抗感染、止血，提高病床周转率；3.防水透气无包扎粘合，减少疼痛，减少感染。
3 | 引流瓶 | 1.专用的一次性引流瓶可减少患者间交叉感染的几率；2.引流瓶拥有防溢流功能；3.三孔卡设计，阻止漏气，方便装配及取下；4.标识齐全，便于医护人员观察液体量。
4 | 同种异体骨修复材料 | 1.适用于脊柱损伤、脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非支撑性填充；2.可以跟骨水泥合用，适用于椎体成形手术。
5 | 磷酸盐缓冲液(pH6.8)(B液) | 用于血常规异常结果推片复查与异常细胞形态检测。
6 | 瑞氏-姬姆萨染液(A液) | 用于血常规异常结果推片复查与异常细胞形态检测。
7 | EB病毒衣壳抗原(VCA)IgA抗体检测试剂盒 | 用于临床定性检测人体内的EB病毒IgA抗体。
8 | 肺炎支原体试剂 | 用于门诊末梢血定性检测人体内的肺炎支原体抗体。
9 | 一次性使用末梢采血管 | 用于临床门诊采集人体末梢血样用。
10 | 测试卡 | 用于临床检测血气分析用。
11 | 白细胞介素-6检测试剂盒 | 用于临床定量检测人体内的炎症因子白细胞介素6。
12 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 用于门诊用末梢血定量检测人体C反应蛋白。
13 | 导丝 | 该产品适用于一般性血管，包括神经血管系统和外周血管系统，导丝可配合导管使用，以便将其放置到所选择的病变部位。
14 | 颅内支架系统LVIS | 该产品用于和弹簧圈系统配合使用，治疗颅内神经血管疾病。
15 | 弹簧圈系统 | 适用于对颅内动脉瘤等其他神经血管实施血管内栓塞术，以永久性的阻断流向动脉瘤或其他血管畸形外的血流。
16 | 老肯牌低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 用150L的灭菌设备，对腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜等手术器械（具有比较复杂的微细管控）进行灭菌快速循环使用，使腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、关节镜等微创手术广泛应用临床医学当中。
17 | 一次性使用有创压力传感器 | 该产品与冠状动脉功能检测产品配合使用，在冠状动脉造影血流储备分数和冠状动脉造影微循环阻力指数的计算过程中,测量冠状动脉口处的主动脉压力。通过获取主动脉压力和与造影图像相匹配的心跳周期的波形数据实时推送至系统，利用流体动力学的方法计算。且该耗材是国产自主知识产权产品，获得CE，NMPA认证，该耗材具有简捷，安全，准确的特点，能显著降低患者治疗费用。