## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20250016 |  | 拟购医疗设备名称 | 胰岛素泵
医疗设备需求 | 1.适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者 2.基础率分段包括不限于：24段、48段 3.基础率快设数据库包括不限于：6段法数据库和24段法数据库 4.基础率设置最小步进量：≤0.05u/h 5.具备基础率校准功能 6.具备临时基础率功能 7.具备大剂量预设功能 8.具备大剂量向导功能 9.具备方波大剂量功能 10.具备大剂量输注速度可调功能 11.具备用餐提示功能 12.装药方式包括不限于：螺杆自动复位，自动计算所装药量
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。