## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2025006 |  | 拟购医疗设备名称 | 电动手术台
医疗设备需求 | 1.床面为四段式，可满足开展各项外科、MIS手术、妇产科、五官科等科室手术体位要求。 2.须是微电脑控制型电动手术台。 3.床板须采用X光可透视材料。 4.床面尺寸:长度≥2000mm,宽度≤500mm,头板可延长。 5.床面可旋转≥180度。 6.床面离地电动可调节高度。 7.具有CPR急救功能。 8.配备304不锈钢方形底座。 9.配备高承载万向轮及电动刹车系统。 10.背板、座板、底板和手板须由铝合金一体铸造成形，并涂装烤漆。 11.中心柱外饰筒须为304全不锈钢制成。 12.手术台具有一键复位功能。 13.手控器具有自动锁定功能。 14.手术床配备第二套辅助控制系统。 15.配备充电电池。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。