## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2025007 |  | 拟购医疗设备名称 | 单臂麻醉吊塔
医疗设备需求 | 1.吊塔主体采高强度铝合金型材，全封闭式设计，设备表面喷塑采用环保抑菌粉末。 2.吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。 3.箱体须采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上。 4.所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露。 5.吊塔须采用锥面轴承（非平面轴承） 6.所有吊塔箱体可旋转角度≥340度。 7.吊塔旋转转轴在负重≥300kg状态下,旋转寿命≥10万次。 8.具备刹车系统，各关节轴承具备自锁功能。 9.吊塔具有良好的防尘效果。 10.吊塔外壳具有良好的防火性能。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。