## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2025009 |  | 拟购医疗设备名称 | 大型脉动蒸汽高压灭菌器
医疗设备需求 | 1.灭菌器容积：≥1500L。 2.蒸汽供应方式：外置蒸汽发生器 3.灭菌温度：≥138℃ 4.设计压力： 0.1Mpa至0.3Mpa 5.全流程灭菌时间≤50 分钟 6.主体及部件材质：设备与灭菌相关的核心部件（如灭菌室内壁、门板等）采用不锈钢材质（304 不锈钢及以上规格）。 7.打印功能：具备打印灭菌相关记录数据的功能，可记录灭菌过程中的关键参数。 8.具有压力安全联锁装置 9.具有多点进汽系统 10.具有超温超压自动断电保护系统 11.具有智能化干燥系统 12.具有数据记录系统 13.灭菌器需免费开放数字接口，与消毒供应追溯系统进行无缝对接。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。