## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026001 | 拟购医疗设备名称 | 心电监护仪 | 拟购数量 | 12
医疗设备需求 | 1.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，支持单屏、四屏、分屏等多种显示模式。 2.监测参数：可同步监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温等参数。 3.心电导联：支持3导/5导，可升级至6导/12导。 4.心律失常分析≥27种。 5.具备起搏检测、ST段显示分析功能，支持ST段实时趋势分析 6.血压测量：支持手动、自动、连续、定时、序列测量模式，具备过压保护及漏气检测。 7.共模抑制比：≥100dB 8.报警系统：三级声光报警 9.内置可充电锂电池，支持断电不监护中断。 10.具有内置病人数据存储和回顾功能，≥200小时。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。