## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026004 | 拟购医疗设备名称 | 全自动免疫组化染色机 | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 1.可以自动同时完成免疫组化学全部程序，在线完成脱蜡、抗原修复、一抗、二抗、DAB等程序，全过程无须人为操作介入；抗原修复与染色在同一台主机内完成；脱蜡、抗原修复及染色全过程，切片均处于水平状态。 2.具备延时运行功能，可过夜运行。 3.标本处理能力：单台单批总处理切片≥35张；单批试剂种类≥40种。 4.软件可自动识别组织捞片位置，实现试剂多位点滴加。 5.内置液位报警功能。 6.可根据抗体需要全自动选择不同修复液并在线完成高温抗原修复，最高修复温度≥102℃（常压）。 7.标本处理能力：单台单批总处理切片≥35张；单批试剂种类≥40种。 8.加样头涂层为不受污染的材质，加样针具备独立深度清洗和吹干程序。 9.试剂位具备2-8℃冷藏功能。 10.支持试剂条码识别。 11.采用空气刀清洗技术。 12.内置全自动液路系统。 13.具备液位实时监测与报警功能。 14.支持断点续运行。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。