## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026008 | 拟购医疗设备名称 | 红外偏振光治疗仪 | 拟购数量 | 2
医疗设备需求 | 1.治疗急慢性疼痛，适用于颈椎病、神经炎症性及损伤性疼痛、带状疱疹神经痛、肌腱炎、肌筋膜炎、各种急慢性软组织损伤性肿胀、疼痛的辅助治疗。 2.输出配置：2路独立偏振光；有效波长范围：0.6μm～1.6μm内，治疗头发出的红外光应为红外直线式偏振光。 3.最大输出功率严格达标：B2型1.5W±0.5W；C/D型3.0W±0.4W；SG型1.3W±0.3W。 4.输出强度：10%～100%可调，步长1%。 5.输出稳定性：小探头连续/间隔输出，大探头连续输出不稳定度优于±10%。 6.治疗模式：具备连续、间隔、功率、时间4种手动模式加安全防护模式。 7.治疗头：配备B2型、SG型、C型、D型四种治疗头。 8.治疗时间：0～10min，步长1min。 9.机身结构：台推便携，可独立使用+配套台车组合为柜式机型。 10.操作模式：高清触摸屏+一键飞梭双操控，支持参数微调、长按屏幕快速调参。 11.具有防过温、防过载、断光保护。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。